Опросный лист на шкаф управления электроприводом.

| № ОЛ |  |
| --- | --- |

Лист 1.  (присваивается производством)

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Наименование организации |  |
| Контактный телефон, e-mail |  |
| Должность, ФИО |  |

| Сведения о оборудовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЧ |  | УПП |  | ПЧ+УПП |  | Прямой пуск |  | Звезда/треугольник |  |

| Количество, данные электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |
| Номинальная мощность кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество ПЧ/УПП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность ПЧ/УПП | В номинал электродвигателя |  |  |  | Повышенная _________кВт |  |  |  |

| Технологическое назначение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление |  | КНС |  | Перекачка |  | Вентиляция |  | Конвейер |  |
| Шнек |  | Дробилка |  | Другое |  |

| Датчики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-20/4-20 мА |  | 0-10В |  | Поплавковый |  |  | Кондуктометрический |  |  | Сухой контакт (ЭКМ,АПС,РД ) |  |  | Без датчиков |  |  |  |  |
| Количество датчиков |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется в комплекте с ШУ |  |  |  | ДА |  | НЕТ |  |  |
| Длина кабеля поплавковых датчиков |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  | Длина кондуктометрических датчиков (стержней) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина сигнального кабеля |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Питающая сеть. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество вводов |  | Наличие АВР в ШУ |  | ДА |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип ввода для двух или более управляемых электродвигателей независимых друг от друга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общий |  | Раздельный |  |
| Рубильник на вводе (для общего ввода) |  |  | ДА |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Лист 1.

| № ОЛ |  |
| --- | --- |

Лист 2.  (присваивается производством)

| Исполнение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный размер шкафа ВхШхГ |  | Климатическое исполнение |  | Степень защиты IP |  |
| Ввод силовых кабелей |  | Температура окружающей среды C |  | tMax. | tMin |

| Дополнительные опции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевой дроссель |  |  | Моторный дроссель (обязателен в случае длины кабеля до ЭД более 50м) |  |  |  |  |  |  |  | Выносная панель ПЧ |  |  |  |
| ЖК панель оператора |  | Байпас |  |  | Тормозной резистор |  | Освещение шкафа |  | Розетка собственных нужд L+N+PE |  |  |  |  |  |  |
| Дистанционный режим управления |  |  |  |  |

Описание технологического процесса/алгоритм работы.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

По вопросам заполнения опросного листа просьба написать письмо на e-mail m9@vp-alliance.ru

При наличии технического задания, проектной документации, схем, просим присылать совместно с заполненным опросным листом.

Лист 2.